## 四川大学实验室特种设备信息管理台帐（不含气瓶）
附件1
四川大学 学院（所、中心）实验室特种设备信息管理台帐（不含气瓶）
填表日期： 年 月 日
序号 | 所在详细地址 | 特种设备属性 | [9 empty] | 出厂信息 |  | 使用情况 |  |  | 检验情况 |  |  |  | 管理信息
|  | 设备种类 | 名称 | 型号 | 设计压力（MPa） | 最高工作压力（MPa） | 容积(L) | 介质 | 设计 温度（℃） | 最高工作温度（℃） | 数量 | 制造单位 | 设计使用年限 | 使用登记证证号 | 使用状态 | 国有资产编号 | 检验单位 | 检验日期 | 检验结论 | 下次检验日期 | 特种设备作业人员 | 特种设备作业人员证书编号 | 证书发证日期 | 实验室负责人 | 联系电话
填表示例：1 | 望江-皮革楼-307 | 压力容器 | 蒸汽灭菌器筒 | BXM-100S | 请根据产品出厂技术说明书填写 | [5 empty] | 1 | 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 | 10年 | 容17川A17587（22） | 使用中 | 20211178 | 上海市松江区特种设备监督检验所 | 20XX-XX-XX | 符合要求 | 20XX-XX-XX | XXX |  | 20XX-XX-XX | XXX | 1XXXXXXXXXX | 锅炉
压力容器
起重机械
场（厂）内专用机动车辆
填表说明： 1.特种设备类别一栏主要指用于实验室，且收录于国家质检总局《特种设备目录》（2014年第114号）的设备，包括压力容器（如灭菌锅、储气罐、反应釜等）、锅炉、起重机械（如行车、起重机等）、场（厂）内专用机动车辆（如叉车）等。 2.压力、介质、温度等相关参数仅限于压力容器或锅炉填写。 3.对未办理使用登记证明的设备填写“未登记”。 4.对未办理或正在办理特种设备作业人员证书的请填写“未办理”或“正在办理”。 5.使用状态请填写“使用中”、“待维修”或“待报废”。

## 《特种设备目录》
质检总局《特种设备目录》(2014年第114号)
代码 | 种 类 | 类 别 | 品 种
1000 | 锅炉 | 锅炉，是指利用各种燃料、电或者其他能源，将所盛装的液体加热到一定的参数，并通过对外输出介质的形式提供热能的设备，其范围规定为设计正常水位容积大于或者等于30L，且额定蒸汽压力大于或者等于0.1MPa（表压）的承压蒸汽锅炉；出口水压大于或者等于0.1MPa（表压），且额定功率大于或者等于0.1MW的承压热水锅炉；额定功率大于或者等于0.1MW的有机热载体锅炉。
1100 |  | 承压蒸汽锅炉
1200 |  | 承压热水锅炉
1300 |  | 有机热载体锅炉
1310 |  |  | 有机热载体气相炉
1320 |  |  | 有机热载体液相炉
2000 | 压力容器 | 压力容器，是指盛装气体或者液体，承载一定压力的密闭设备，其范围规定为最高工作压力大于或者等于0.1MPa（表压）的气体、液化气体和最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体、容积大于或者等于30L且内直径(非圆形截面指截面内边界最大几何尺寸)大于或者等于150mm的固定式容器和移动式容器；盛装公称工作压力大于或者等于0.2MPa（表压），且压力与容积的乘积大于或者等于1.0MPa•L的气体、液化气体和标准沸点等于或者低于60℃液体的气瓶；氧舱。
2100 |  | 固定式压力容器
2110 |  |  | 超高压容器
2130 |  |  | 第三类压力容器
2150 |  |  | 第二类压力容器
2170 |  |  | 第一类压力容器
2200 |  | 移动式压力容器
2210 |  |  | 铁路罐车
2220 |  |  | 汽车罐车
2230 |  |  | 长管拖车
2240 |  |  | 罐式集装箱
2250 |  |  | 管束式集装箱
2300 |  | 气瓶
2310 |  |  | 无缝气瓶
2320 |  |  | 焊接气瓶
23T0 |  |  | 特种气瓶（内装填料气瓶、纤维缠绕气瓶、
低温绝热气瓶）
2400 |  | 氧舱
2410 |  |  | 医用氧舱
2420 |  |  | 高气压舱
8000 | 压力管道 | 压力管道，是指利用一定的压力，用于输送气体或者液体的管状设备，其范围规定为最高工作压力大于或者等于0.1MPa（表压），介质为气体、液化气体、蒸汽或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性、最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体，且公称直径大于或者等于50mm的管道。公称直径小于150mm，且其最高工作压力小于1.6MPa（表压）的输送无毒、不可燃、无腐蚀性气体的管道和设备本体所属管道除外。其中，石油天然气管道的安全监督管理还应按照《安全生产法》、《石油天然气管道保护法》等法律法规实施。
8100 |  | 长输管道
8110 |  |  | 输油管道
8120 |  |  | 输气管道
8200 |  | 公用管道
8210 |  |  | 燃气管道
8220 |  |  | 热力管道
8300 |  | 工业管道
8310 |  |  | 工艺管道
8320 |  |  | 动力管道
8330 |  |  | 制冷管道
7000 | 压力管道元件
7100 |  | 压力管道管子
7110 |  |  | 无缝钢管
7120 |  |  | 焊接钢管
7130 |  |  | 有色金属管
7140 |  |  | 球墨铸铁管
7150 |  |  | 复合管
71F0 |  |  | 非金属材料管
7200 |  | 压力管道管件
7210 |  |  | 非焊接管件（无缝管件）
7220 |  |  | 焊接管件（有缝管件）
7230 |  |  | 锻制管件
7270 |  |  | 复合管件
72F0 |  |  | 非金属管件
7300 |  | 压力管道阀门
7320 |  |  | 金属阀门
73F0 |  |  | 非金属阀门
73T0 |  |  | 特种阀门
7400 |  | 压力管道法兰
7410 |  |  | 钢制锻造法兰
7420 |  |  | 非金属法兰
7500 |  | 补偿器
7510 |  |  | 金属波纹膨胀节
7530 |  |  | 旋转补偿器
75F0 |  |  | 非金属膨胀节
7700 |  | 压力管道密封元件
7710 |  |  | 金属密封元件
77F0 |  |  | 非金属密封元件
7T00 |  | 压力管道特种元件
7T10 |  |  | 防腐管道元件
7TZ0 |  |  | 元件组合装置
3000 | 电梯 | 电梯，是指动力驱动，利用沿刚性导轨运行的箱体或者沿固定线路运行的梯级（踏步），进行升降或者平行运送人、货物的机电设备，包括载人（货）电梯、自动扶梯、自动人行道等。非公共场所安装且仅供单一家庭使用的电梯除外。
3100 |  | 曳引与强制驱动电梯
3110 |  |  | 曳引驱动乘客电梯
3120 |  |  | 曳引驱动载货电梯
3130 |  |  | 强制驱动载货电梯
3200 |  | 液压驱动电梯
3210 |  |  | 液压乘客电梯
3220 |  |  | 液压载货电梯
3300 |  | 自动扶梯与自动人行道
3310 |  |  | 自动扶梯
3320 |  |  | 自动人行道
3400 |  | 其它类型电梯
3410 |  |  | 防爆电梯
3420 |  |  | 消防员电梯
3430 |  |  | 杂物电梯
4000 | 起重机械 | 起重机械，是指用于垂直升降或者垂直升降并水平移动重物的机电设备，其范围规定为额定起重量大于或者等于0.5t的升降机；额定起重量大于或者等于3t（或额定起重力矩大于或者等于40t·m的塔式起重机，或生产率大于或者等于300t/h的装卸桥），且提升高度大于或者等于2m的起重机；层数大于或者等于2层的机械式停车设备。
4100 |  | 桥式起重机
4110 |  |  | 通用桥式起重机
4130 |  |  | 防爆桥式起重机
4140 |  |  | 绝缘桥式起重机
4150 |  |  | 冶金桥式起重机
4170 |  |  | 电动单梁起重机
4190 |  |  | 电动葫芦桥式起重机
4200 |  | 门式起重机
4210 |  |  | 通用门式起重机
4220 |  |  | 防爆门式起重机
4230 |  |  | 轨道式集装箱门式起重机
4240 |  |  | 轮胎式集装箱门式起重机
4250 |  |  | 岸边集装箱起重机
4260 |  |  | 造船门式起重机
4270 |  |  | 电动葫芦门式起重机
4280 |  |  | 装卸桥
4290 |  |  | 架桥机
4300 |  | 塔式起重机
4310 |  |  | 普通塔式起重机
4320 |  |  | 电站塔式起重机
4400 |  | 流动式起重机
4410 |  |  | 轮胎起重机
4420 |  |  | 履带起重机
4440 |  |  | 集装箱正面吊运起重机
4450 |  |  | 铁路起重机
4700 |  | 门座式起重机
4710 |  |  | 门座起重机
4760 |  |  | 固定式起重机
4800 |  | 升降机
4860 |  |  | 施工升降机
4870 |  |  | 简易升降机
4900 |  | 缆索式起重机
4A00 |  | 桅杆式起重机
4D00 |  | 机械式停车设备
9000 | 客运索道 | 客运索道，是指动力驱动，利用柔性绳索牵引箱体等运载工具运送人员的机电设备，包括客运架空索道、客运缆车、客运拖牵索道等。非公用客运索道和专用于单位内部通勤的客运索道除外。
9100 |  | 客运架空索道
9110 |  |  | 往复式客运架空索道
9120 |  |  | 循环式客运架空索道
9200 |  | 客运缆车
9210 |  |  | 往复式客运缆车
9220 |  |  | 循环式客运缆车
9300 |  | 客运拖牵索道
9310 |  |  | 低位客运拖牵索道
9320 |  |  | 高位客运拖牵索道
6000 | 大型游乐设施 | 大型游乐设施，是指用于经营目的，承载乘客游乐的设施，其范围规定为设计最大运行线速度大于或者等于2m/s，或者运行高度距地面高于或者等于2m的载人大型游乐设施。用于体育运动、文艺演出和非经营活动的大型游乐设施除外。
6100 |  | 观览车类
6200 |  | 滑行车类
6300 |  | 架空游览车类
6400 |  | 陀螺类
6500 |  | 飞行塔类
6600 |  | 转马类
6700 |  | 自控飞机类
6800 |  | 赛车类
6900 |  | 小火车类
6A00 |  | 碰碰车类
6B00 |  | 滑道类
6D00 |  | 水上游乐设施
6D10 |  |  | 峡谷漂流系列
6D20 |  |  | 水滑梯系列
6D40 |  |  | 碰碰船系列
6 |  | 无动力游乐设施
60000000000 |  |  | 蹦极系列
6e+40 |  |  | 滑索系列
6e+50 |  |  | 空中飞人系列
6e+60 |  |  | 系留式观光气球系列
5000 | 场（厂）内专用机动车辆 | 场（厂）内专用机动车辆，是指除道路交通、农用车辆以外仅在工厂厂区、旅游景区、游乐场所等特定区域使用的专用机动车辆。
5100 |  | 机动工业车辆
5110 |  |  | 叉车
5200 |  | 非公路用旅游观光车辆
F000 | 安全附件
7310 |  |  | 安全阀
F220 |  |  | 爆破片装置
F230 |  |  | 紧急切断阀
F260 |  |  | 气瓶阀门